### Безопасное поведение в новогодние праздники

1. Елку на устойчивом основании устанавливают в середине помещения. Проходы вокруг елки должны быть шириной не менее одного метра.

2. Устанавливать елку необходимо подальше от походов и выходов, чтобы она не препятствовала выходу детей из помещения в случае необходимости немедленной эвакуации.

3. Категорически запрещается применять вату, не пропитанную огнезащитнымсоставом, а также вешать на елку легковоспламеняющиеся игрушки и свечи.

4. Освещение елки должно быть электрическим, а оборудование его следует поручать только опытным электромонтерам. Электролампочки устанавливать низковольтные- не выше 12 вольт. Использование для иллюминации звонкового, телефонного или голых проводов запрещается.

5. Все выходы, проходы, коридоры, лестницы должны быть свободны.

6. Помещение, в котором проводится новогодняя елка, должно быть обеспечено средствами пожаротушения (огнетушители, ведра с водой или покрывало из шерстяной ткани).

Запрещается:

- украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида;

- одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и картона;

- зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться хлопушками.

Категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями!

В случае пожара или появления дыма, немедленно позвоните по телефону «01» , указав точный адрес. До прибытия пожарной охраны примите меры к эвакуации людей и имущества, приступите к тушению имеющимися средствами (водой, песком, огнетушителем.) Огонь нужно накрывать, а не сбивать одеялом или другой плотной тканью. В случае загорания изоляции электропроводов необходимо сначала отключить сеть, а затем приступить к тушению.

Телефон пожарной службы 01, с сотового телефона 112. Вызвать пожарных

можно с телефона без SIM карты.

Источники: www.66.mchs.gov.ru